## Resultados
Equipamento | Data/Hora | Potência Ativa (kW) | Potência Reativa (kvar) | Potência Aparente (kVA) | FP
209TR01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
209TR02 | 2024-01-01 | 994 | 58 | 995.6907 | 0.9983
032TR01 | 2024-01-01 | 7261 | -224 | 7264.4543 | 0.99952
032TR02-03 | 2024-01-01 | 2180 | -2677 | 3452.3512 | 0.63145
100TR01 | 2024-01-01 | 9903 | 1693 | 10046.674 | 0.9857
100TR02 | 2024-01-01 | 3002 | -2458 | 3879.9186 | 0.77373
100TR03 | 2024-01-01 | 9434 | -669 | 9457.6909 | 0.9975
214TR01 | 2024-01-01 | 767 | 179 | 787.6103 | 0.97383
212TR01 | 2024-01-01 | 201 | -34 | 203.8553 | 0.98599
097TR01 | 2024-01-01 | 703 | 337 | 779.6012 | 0.90174
155TR01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
155TR02 | 2024-01-01 | 638.5 | -775.5 | 1004.531 | 0.63562
206TR01 | 2024-01-01 | 5521 | -2787 | 6184.5622 | 0.89271
206TR02 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
226TR01 | 2024-01-01 | 1220 | 605 | 1361.7727 | 0.89589
330TR01 | 2024-01-01 | -1468 | 432 | 1530.2444 | -0.95932
239TR01 | 2024-01-01 | 384 | 171 | 420.3534 | 0.91352
105TR01 | 2024-01-01 | 682 | -83 | 687.032 | 0.99268
033TR01 | 2024-01-01 | 4210 | 1484 | 4463.8947 | 0.94312
033TR02 | 2024-01-01 | 0.3 | 0.02 | 0.30067 | 0.99779
211TR01 | 2024-01-01 | 1209 | 474 | 1298.5981 | 0.931
221TR01 | 2024-01-01 | 4636 | 1544 | 4886.3516 | 0.94877
221TR02 | 2024-01-01 | 3852 | -1476 | 4125.1036 | 0.93379
207TR01 | 2024-01-01 | 503 | -135 | 520.8013 | 0.96582
241TR01 | 2024-01-01 | 947 | 400 | 1028.0122 | 0.9212
242TR01 | 2024-01-01 | 1146 | 66 | 1147.899 | 0.99835
231TR01 | 2024-01-01 | 4458 | 333 | 4470.4198 | 0.99722
231TR02 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
017TR01 | 2024-01-01 | 6023 | 153 | 6024.943 | 0.99968
215TR01 | 2024-01-01 | 48 | 144 | 151.7893 | 0.31623
037TR01 | 2024-01-01 | 12275 | -749 | 12297.8301 | 0.99814
037TR02 | 2024-01-01 | 7273 | -882 | 7326.2851 | 0.99273
037TR03 | 2024-01-01 | 3674 | 555 | 3715.6831 | 0.98878
083TR01 | 2024-01-01 | 51 | -706 | 707.8397 | 0.07205
273TR01 | 2024-01-01 | -171 | -348 | 387.7435 | -0.44101
273TR02 | 2024-01-01 | -968 | -1814 | 2056.1177 | -0.47079
057TR01 | 2024-01-01 | 778 | 174 | 797.2202 | 0.97589
058TR01 | 2024-01-01 | 356.4 | 186.3 | 402.155 | 0.88623
188TR01 | 2024-01-01 | 418 | -1134 | 1208.586 | 0.34586
216TR01 | 2024-01-01 | 457.38 | 380.52 | 594.9722 | 0.76874
021TR01 | 2024-01-01 | 12205 | 1565 | 12304.9279 | 0.99188
021TR02 | 2024-01-01 | 7672 | -1875 | 7897.7977 | 0.97141
055TR01 | 2024-01-01 | 8238 | 78 | 8238.3693 | 0.99996
055TR02 | 2024-01-01 | 8991 | 111 | 8991.6852 | 0.99992
084TR01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
328TR01 | 2024-01-01 | 500 | 166 | 526.8358 | 0.94906
020TR01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
001TR01 | 2024-01-01 | 9579 | 3192 | 10096.8364 | 0.94871
001TR02 | 2024-01-01 | 6808 | 1691 | 7014.866 | 0.97051
001TR03 | 2024-01-01 | 11780 | 2718 | 12089.4964 | 0.9744
001TR04 | 2024-01-01 | 17909 | 5252 | 18663.2201 | 0.95959
016TR01 | 2024-01-01 | 1225 | 719 | 1420.4175 | 0.86242
323TR01 | 2024-01-01 | 10917 | -1432 | 11010.5183 | 0.99151
217TR01 | 2024-01-01 | 2793 | -124 | 2795.7512 | 0.99902
005TR01 | 2024-01-01 | 8159 | 1673 | 8328.758 | 0.97962
087TR01 | 2024-01-01 | 3026 | 1300 | 3293.4292 | 0.9188
087TR02 | 2024-01-01 | 8732 | 1882 | 8932.5107 | 0.97755
087TR03 | 2024-01-01 | 10649 | 3062 | 11080.4804 | 0.96106
087TR04 | 2024-01-01 | 9928 | 2420 | 10218.688 | 0.97155
010TR01 | 2024-01-01 | 14095 | -10637 | 17658.2783 | 0.79821
010TR02 | 2024-01-01 | 9519 | 3760 | 10234.694 | 0.93007
056TR01 | 2024-01-01 | 16672 | -2000 | 16791.5331 | 0.99288
056TR02 | 2024-01-01 | 12551 | 5300 | 13624.1551 | 0.92123
045TR01 | 2024-01-01 | 4647 | -4464 | 6443.7493 | 0.72116
045TR02 | 2024-01-01 | 7773 | 2259 | 8094.6038 | 0.96027
240TR01 | 2024-01-01 | 13833 | 5583 | 14917.1639 | 0.92732
240TR02 | 2024-01-01 | 9948 | 4260 | 10821.7514 | 0.91926
170TR01 | 2024-01-01 | 16130 | 6377 | 17344.8272 | 0.92996
170TR02 | 2024-01-01 | 1841 | -259 | 1859.1294 | 0.99025
170TR03 | 2024-01-01 | 8286 | 3884 | 9151.1339 | 0.90546
320TR01 | 2024-01-01 | 6030 | 533 | 6053.5105 | 0.99612
148TR01 | 2024-01-01 | 663 | 106 | 671.4201 | 0.98746
150TR01 | 2024-01-01 | 1776 | 571 | 1865.534 | 0.95201
011TR01 | 2024-01-01 | 5941 | 2091 | 6298.2348 | 0.94328
011TR03 | 2024-01-01 | 1623 | -1688 | 2341.6817 | 0.69309
070TR01 | 2024-01-01 | 9327 | 376 | 9334.5758 | 0.99919
006TR01 | 2024-01-01 | 9146 | 3139 | 9669.6762 | 0.94584
006TR02 | 2024-01-01 | 16199 | 4673 | 16859.5531 | 0.96082
069TR01 | 2024-01-01 | 21219 | 8701 | 22933.6731 | 0.92523
069TR02 | 2024-01-01 | 10717 | 1052 | 10768.5093 | 0.99522
069TR03 | 2024-01-01 | 15335 | 1866 | 15448.1125 | 0.99268
069TR04 | 2024-01-01 | 6068 | 2125 | 6429.3273 | 0.9438
046TR01 | 2024-01-01 | 1404 | 354 | 1447.9406 | 0.96965
250TR01 | 2024-01-01 | 493 | 392 | 629.8516 | 0.78272
162TR01 | 2024-01-01 | 7291 | 2496 | 7706.4062 | 0.9461
162TR02 | 2024-01-01 | 5119 | 1664 | 5382.6626 | 0.95102
085TR02 | 2024-01-01 | 1101 | -443 | 1186.7814 | 0.92772
012TR01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
012TR02 | 2024-01-01 | 1754 | -2764 | 3273.5626 | 0.53581
012TR03 | 2024-01-01 | -8375 | 7151 | 11012.6031 | -0.76049
180TR01 | 2024-01-01 | 6617 | 2503 | 7074.5811 | 0.93532
073TR01 | 2024-01-01 | -3772 | 3883 | 5413.4714 | -0.69678
073TR02 | 2024-01-01 | 2576 | 2251 | 3420.9322 | 0.75301
271TR01 | 2024-01-01 | 4645 | -2037 | 5072.0207 | 0.91581
271TR02 | 2024-01-01 | 3194 | 1164 | 3399.49 | 0.93955
028TR01 | 2024-01-01 | 3618 | 1888 | 4080.9886 | 0.88655
047TR01 | 2024-01-01 | 1825 | -492 | 1890.1558 | 0.96553
292TR01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
278TR01 | 2024-01-01 | 254 | 543 | 599.4706 | 0.42371
278TR02 | 2024-01-01 | 2627 | 54 | 2627.5549 | 0.99979
096TR01 | 2024-01-01 | 14447 | 4346 | 15086.5346 | 0.95761
096TR02 | 2024-01-01 | 5516 | -4347 | 7023.0097 | 0.78542
039TR01 | 2024-01-01 | 8909 | 3044 | 9414.6809 | 0.94629
039TR02 | 2024-01-01 | 8449 | 3678 | 9214.8405 | 0.91689
039TR03 | 2024-01-01 | 4914 | 2350 | 5447.008 | 0.90215
014TR01 | 2024-01-01 | 9554 | 4109 | 10400.1345 | 0.91864
014TR02 | 2024-01-01 | 7975 | 2158 | 8261.8151 | 0.96528
014TR03 | 2024-01-01 | 8114 | 88 | 8114.4772 | 0.99994
014TR04 | 2024-01-01 | 10035 | 4487 | 10992.4699 | 0.9129
149TR01 | 2024-01-01 | 811 | 555 | 982.7238 | 0.82526
171TR01 | 2024-01-01 | 2486 | -325 | 2507.154 | 0.99156
293TR01 | 2024-01-01 | 1507 | 450 | 1572.752 | 0.95819
019TR01 | 2024-01-01 | 11645 | 1513 | 11742.8784 | 0.99166
019TR02 | 2024-01-01 | 4468 | 336 | 4480.616 | 0.99718
019TR03 | 2024-01-01 | 2939 | -593 | 2998.2278 | 0.98025
243TR01 | 2024-01-01 | 1573 | -189 | 1584.3137 | 0.99286
230TR01 | 2024-01-01 | -677 | -974 | 1186.1724 | -0.57074
113TR01 | 2024-01-01 | 504 | 222 | 550.7268 | 0.91515
104TR01 | 2024-01-01 | 2023 | -359 | 2054.607 | 0.98462
104TR02 | 2024-01-01 | 3831 | -301 | 3842.8065 | 0.99693
038TR01 | 2024-01-01 | 7052 | 2046 | 7342.8074 | 0.9604
038TR03 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
276TR01 | 2024-01-01 | 6697 | -286 | 6703.1041 | 0.99909
109TR01 | 2024-01-01 | 7403 | -829 | 7449.2718 | 0.99379
109TR02 | 2024-01-01 | 6446 | -300 | 6452.9773 | 0.99892
109TR03 | 2024-01-01 | 7439 | 1559 | 7600.6054 | 0.97874
109TR04 | 2024-01-01 | -5826 | -2723 | 6430.9412 | -0.90593
093TR01 | 2024-01-01 | 6870 | -2402 | 7277.809 | 0.94397
093TR02 | 2024-01-01 | 9087 | 2328 | 9380.4666 | 0.96872
119TR01 | 2024-01-01 | 4790 | 1411 | 4993.4979 | 0.95925
119TR02 | 2024-01-01 | 84 | 348 | 357.9944 | 0.23464
119TR03 | 2024-01-01 | 641 | -7227 | 7255.3711 | 0.088348
119TR04 | 2024-01-01 | 457 | -45 | 459.2102 | 0.99519
327TR01 | 2024-01-01 | 5066 | -689 | 5112.6389 | 0.99088
244TR01 | 2024-01-01 | 1837 | 348 | 1869.6719 | 0.98253
238TR01 | 2024-01-01 | 5868 | -2056 | 6217.7617 | 0.94375
238TR02 | 2024-01-01 | 1356 | -51 | 1356.9587 | 0.99929
054TR01 | 2024-01-01 | 2009 | -1016 | 2251.2967 | 0.89237
054TR02 | 2024-01-01 | 1633 | 804 | 1820.1937 | 0.89716
151TR01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
227TR01 | 2024-01-01 | 1981 | -992 | 2215.4966 | 0.89416
075TR02 | 2024-01-01 | 7066 | -5861 | 9180.3963 | 0.76968
075TR03 | 2024-01-01 | 2520 | -3532 | 4338.8275 | 0.5808
158TR01 | 2024-01-01 | 8159 | -513 | 8175.1116 | 0.99803
158TR02 | 2024-01-01 | 7303 | -1207 | 7402.0712 | 0.98662
158TR03 | 2024-01-01 | -8301 | -33 | 8301.0656 | -0.99999
281TR01 | 2024-01-01 | 10393 | 2032 | 10589.7815 | 0.98142
075TR01 | 2024-01-01 | 9497 | -808 | 9531.3101 | 0.9964
088TR01 | 2024-01-01 | 9902 | -7319 | 12313.3003 | 0.80417
088TR02 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
089TR01 | 2024-01-01 | 3793 | 1114 | 3953.2069 | 0.95947
089TR02 | 2024-01-01 | 4041 | -222 | 4047.0934 | 0.99849
279TR01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
279TR02 | 2024-01-01 | 2414 | -4597 | 5192.2832 | 0.46492
118TR01 | 2024-01-01 | 4259 | 1387 | 4479.1573 | 0.95085
118TR02 | 2024-01-01 | 3137 | 1531 | 3490.6633 | 0.89868
094TR01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
129TR01 | 2024-01-01 | 0.23 | 0.18 | 0.29206 | 0.78751
280TR01 | 2024-01-01 | 2568 | 306 | 2586.167 | 0.99298
077TR01 | 2024-01-01 | 7667 | -1565 | 7825.0951 | 0.9798
077TR03 | 2024-01-01 | 1542 | -1167 | 1933.8182 | 0.79739
178TR01 | 2024-01-01 | 3063 | 576 | 3116.6881 | 0.98277
178TR02 | 2024-01-01 | 346 | -637 | 724.9034 | 0.4773
124TR01 | 2024-01-01 | 4098 | -2894 | 5016.8556 | 0.81685
124TR02 | 2024-01-01 | 5160 | 5488.8 | 7533.4272 | 0.68495
193TR01 | 2024-01-01 | 2245 | -1814 | 2886.2815 | 0.77782
265TR01 | 2024-01-01 | 1241 | 360 | 1292.1614 | 0.96041
027TR03 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
013TR01 | 2024-01-01 | -142 | -5095 | 5096.9784 | -0.02786
063TR01 | 2024-01-01 | 3045.81 | -4105.48 | 5111.9394 | 0.59582
029TR01 | 2024-01-01 | 1424 | 475 | 1501.1332 | 0.94862
022TR01 | 2024-01-01 | 5803 | 1852 | 6091.3638 | 0.95266
022TR02 | 2024-01-01 | 5394 | -1409 | 5574.9903 | 0.96754
030TR01 | 2024-01-01 | 9253 | 778 | 9285.6498 | 0.99648
030TR02 | 2024-01-01 | 1803 | -1206 | 2169.1577 | 0.8312
264TR01 | 2024-01-01 | 3826 | 1888 | 4266.4763 | 0.89676
264TR02 | 2024-01-01 | 2481 | 1555 | 2928.0345 | 0.84733
196TR01 | 2024-01-01 | 782.04 | 255.78 | 822.8062 | 0.95045
078TR01 | 2024-01-01 | 2073 | -829 | 2232.6151 | 0.92851
009TR01 | 2024-01-01 | 4928 | -3304 | 5933.0936 | 0.8306
195TR01 | 2024-01-01 | 1414 | 885 | 1668.119 | 0.84766
195TR02 | 2024-01-01 | -1647 | -258 | 1667.0852 | -0.98795
068TR01 | 2024-01-01 | -4668 | -1451 | 4888.3151 | -0.95493
128TR01 | 2024-01-01 | 1056 | 409 | 1132.4385 | 0.9325
018TR01 | 2024-01-01 | 9868 | -7272 | 12258.0344 | 0.80502
018TR03 | 2024-01-01 | 11204 | -1145 | 11262.355 | 0.99482
018TR04 | 2024-01-01 | -6281 | -272 | 6286.8867 | -0.99906
032001 | 2024-01-01 | 2730 | 1377 | 3057.6182 | 0.89285
032002 | 2024-01-01 | 2300 | 923 | 2478.2915 | 0.92806
032011 | 2024-01-01 | 1321 | -1448 | 1960.037 | 0.67397
032012 | 2024-01-01 | 855 | -1225 | 1493.8708 | 0.57234
209001 | 2024-01-01 | 118 | -251 | 277.3536 | 0.42545
209002 | 2024-01-01 | 869 | 278 | 912.3842 | 0.95245
209011 | 2024-01-01 | 2654 | -1600 | 3098.9863 | 0.85641
209012 | 2024-01-01 | 41 | -146 | 151.6476 | 0.27036
209013 | 2024-01-01 | 410 | -1117 | 1189.8693 | 0.34458
209014 | 2024-01-01 | 1820 | -485 | 1883.514 | 0.96628
100001 | 2024-01-01 | 2846 | 720 | 2935.6628 | 0.96946
100002 | 2024-01-01 | 2935 | 285 | 2948.8048 | 0.99532
100003 | 2024-01-01 | 1417 | 321 | 1452.904 | 0.97529
100004 | 2024-01-01 | 1478 | 125 | 1483.2764 | 0.99644
100005 | 2024-01-01 | 1240 | 242 | 1263.3938 | 0.98148
100006 | 2024-01-01 | 2027 | -434 | 2072.9411 | 0.97784
100007 | 2024-01-01 | 1794 | 540 | 1873.509 | 0.95756
100008 | 2024-01-01 | 2635 | 567 | 2695.3133 | 0.97762
100011 | 2024-01-01 | 1003.5 | -1753.5 | 2020.3402 | 0.4967
100012 | 2024-01-01 | 1960.5 | -1917 | 2741.9791 | 0.71499
100013 | 2024-01-01 | 960 | -318 | 1011.2982 | 0.94927
214001 | 2024-01-01 | 756 | 146 | 769.9688 | 0.98186
214011 | 2024-01-01 | 1038 | 113 | 1044.1327 | 0.99413
097001 | 2024-01-01 | 985 | 430 | 1074.7674 | 0.91648
212001 | 2024-01-01 | 471 | 69 | 476.0273 | 0.98944
212011 | 2024-01-01 | 793 | 39 | 793.9584 | 0.99879
155001 | 2024-01-01 | 2346 | 769 | 2468.821 | 0.95025
155002 | 2024-01-01 | 2236 | 943 | 2426.7149 | 0.92141
155011 | 2024-01-01 | 615 | -59 | 617.8236 | 0.99543
155012 | 2024-01-01 | 908 | -1033 | 1375.3374 | 0.6602
206001 | 2024-01-01 | 1458 | -88 | 1460.6533 | 0.99818
206002 | 2024-01-01 | 2474 | 66 | 2474.8802 | 0.99964
206003 | 2024-01-01 | 1462 | -43 | 1462.6322 | 0.99957
206011 | 2024-01-01 | 3102 | -595 | 3158.5486 | 0.9821
206012 | 2024-01-01 | 1849 | -2043 | 2755.4764 | 0.67103
246012 | 2024-01-01 | 752 | -91 | 757.486 | 0.99276
246013 | 2024-01-01 | 256 | -84 | 269.429 | 0.95016
226001 | 2024-01-01 | 824 | 393 | 912.9211 | 0.9026
226002 | 2024-01-01 | 388 | 167 | 422.4133 | 0.91853
239001 | 2024-01-01 | 388 | 150 | 415.9856 | 0.93272
033001 | 2024-01-01 | 2131 | 851 | 2294.6377 | 0.92869
033002 | 2024-01-01 | 2051 | 612 | 2140.361 | 0.95825
033011 | 2024-01-01 | 877 | -2042 | 2222.362 | 0.39463
033012 | 2024-01-01 | 1442 | 137 | 1448.4934 | 0.99552
033013 | 2024-01-01 | 1145 | -335 | 1193.0004 | 0.95976
033014 | 2024-01-01 | 1386 | -822 | 1611.4217 | 0.86011
213001 | 2024-01-01 | 376 | 100 | 389.0707 | 0.96641
211001 | 2024-01-01 | 12 | 4 | 12.6491 | 0.94868
211002 | 2024-01-01 | 282 | 99 | 298.8729 | 0.94354
221001 | 2024-01-01 | 2163 | 636 | 2254.5654 | 0.95939
221002 | 2024-01-01 | 1556 | 588 | 1663.3941 | 0.93544
221003 | 2024-01-01 | 927 | 324 | 981.9903 | 0.944
221011 | 2024-01-01 | 435 | -294 | 525.0343 | 0.82852
221012 | 2024-01-01 | 1396 | -443 | 1464.604 | 0.95316
228001 | 2024-01-01 | 1471 | -13 | 1471.0574 | 0.99996
210001 | 2024-01-01 | 2160 | -2568 | 3355.6257 | 0.6437
241001 | 2024-01-01 | 359 | -275 | 452.2234 | 0.79386
241002 | 2024-01-01 | 525 | 174 | 553.0832 | 0.94922
242001 | 2024-01-01 | 1144 | 50 | 1145.0921 | 0.99905
207001 | 2024-01-01 | 492 | -151 | 514.6504 | 0.95599
208001 | 2024-01-01 | 155 | 53 | 163.8109 | 0.94621
208011 | 2024-01-01 | 346 | -2 | 346.0058 | 0.99998
208012 | 2024-01-01 | 999 | 538 | 1134.6563 | 0.88044
231001 | 2024-01-01 | 793 | -180 | 813.1722 | 0.97519
231002 | 2024-01-01 | 2024 | 281 | 2043.4131 | 0.9905
231003 | 2024-01-01 | 543 | 229 | 589.3132 | 0.92141
231011 | 2024-01-01 | 1081 | -33 | 1081.5036 | 0.99953
017001 | 2024-01-01 | 1722 | 805 | 1900.8706 | 0.9059
017002 | 2024-01-01 | 1837 | 635 | 1943.6548 | 0.94513
017011 | 2024-01-01 | 268 | -188 | 327.3652 | 0.81866
017012 | 2024-01-01 | 1715 | -249 | 1732.9818 | 0.98962
017013 | 2024-01-01 | 669 | -862 | 1091.1485 | 0.61312
037001 | 2024-01-01 | 2162 | -288 | 2181.0979 | 0.99124
037002 | 2024-01-01 | 2497 | 665 | 2584.0344 | 0.96632
037003 | 2024-01-01 | 2816 | 176 | 2821.4946 | 0.99805
037004 | 2024-01-01 | 1040 | 278 | 1076.5147 | 0.96608
037005 | 2024-01-01 | 1892 | 633 | 1995.0822 | 0.94833
037006 | 2024-01-01 | 1795 | 629 | 1902.0163 | 0.94374
037007 | 2024-01-01 | 1619 | 191 | 1630.2276 | 0.99311
037008 | 2024-01-01 | 2035 | 351 | 2065.0487 | 0.98545
037011 | 2024-01-01 | 2511 | -575 | 2575.9942 | 0.97477
037012 | 2024-01-01 | 1073 | -1117 | 1548.8764 | 0.69276
083001 | 2024-01-01 | 43 | -759 | 760.2171 | 0.056563
058001 | 2024-01-01 | 351.33 | 166.11 | 388.6197 | 0.90405
188013 | 2024-01-01 | 329 | -1016 | 1067.9405 | 0.30807
074001 | 2024-01-01 | 2906.4 | 915.6 | 3047.2093 | 0.95379
074002 | 2024-01-01 | 1970.64 | 541.8 | 2043.7635 | 0.96422
074011 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
021001 | 2024-01-01 | 3574 | -1476 | 3866.7883 | 0.92428
021002 | 2024-01-01 | 3797 | 1134 | 3962.7219 | 0.95818
021003 | 2024-01-01 | 5688 | 2479 | 6204.7389 | 0.91672
021004 | 2024-01-01 | 1280 | 286 | 1311.5624 | 0.97594
021011 | 2024-01-01 | 2712 | 310 | 2729.6601 | 0.99353
021012 | 2024-01-01 | 1666 | -1376 | 2160.7712 | 0.77102
021013 | 2024-01-01 | 3287 | -829 | 3389.9277 | 0.96964
055005 | 2024-01-01 | 3626 | -808 | 3714.9347 | 0.97606
055006 | 2024-01-01 | 553 | 96 | 561.2709 | 0.98526
055009 | 2024-01-01 | 1353 | -17 | 1353.1068 | 0.99992
055014 | 2024-01-01 | 1604 | 603 | 1713.6 | 0.93604
055016 | 2024-01-01 | 545 | -162 | 568.5675 | 0.95855
055017 | 2024-01-01 | 1847 | 221 | 1860.1747 | 0.99292
055018 | 2024-01-01 | 1216 | -616 | 1363.1258 | 0.89207
020001 | 2024-01-01 | 610 | 251 | 659.6219 | 0.92477
328001 | 2024-01-01 | 498 | 159 | 522.7667 | 0.95262
001001 | 2024-01-01 | 1586 | 346 | 1623.3028 | 0.97702
001002 | 2024-01-01 | 1330 | 427 | 1396.864 | 0.95213
001003 | 2024-01-01 | 1004 | 460 | 1104.3623 | 0.90912
001004 | 2024-01-01 | 659 | 163 | 678.8593 | 0.97075
001005 | 2024-01-01 | 963 | 14 | 963.1018 | 0.99989
001006 | 2024-01-01 | 1371 | 605 | 1498.5546 | 0.91488
001007 | 2024-01-01 | 634 | 303 | 702.6841 | 0.90225
001008 | 2024-01-01 | 1601 | 363 | 1641.6364 | 0.97525
001009 | 2024-01-01 | 411 | -81 | 418.9057 | 0.98113
001010 | 2024-01-01 | 2250 | 266 | 2265.669 | 0.99308
001011 | 2024-01-01 | 1973 | 793 | 2126.4002 | 0.92786
001012 | 2024-01-01 | 2240 | 560 | 2308.9392 | 0.97014
001013 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
001014 | 2024-01-01 | 3304 | 1143 | 3496.1214 | 0.94505
001015 | 2024-01-01 | 3490 | 1084 | 3654.4707 | 0.95499
001016 | 2024-01-01 | 1266 | 522 | 1369.394 | 0.9245
001017 | 2024-01-01 | 1843 | 669 | 1960.6657 | 0.93999
001018 | 2024-01-01 | 1763 | 259 | 1781.9231 | 0.98938
001019 | 2024-01-01 | 2644 | 924 | 2800.8056 | 0.94401
001020 | 2024-01-01 | 2019 | 770 | 2160.8473 | 0.93436
001025 | 2024-01-01 | 2291 | 376 | 2321.6496 | 0.9868
001026 | 2024-01-01 | 2552 | 504 | 2601.292 | 0.98105
001029 | 2024-01-01 | 1880 | 592 | 1971.0058 | 0.95383
001042 | 2024-01-01 | 3245 | 1068 | 3416.2332 | 0.94988
001043 | 2024-01-01 | 2152 | 18 | 2152.0753 | 0.99997
001044 | 2024-01-01 | 1527 | 541 | 1620.0031 | 0.94259
323001 | 2024-01-01 | 1902 | 826 | 2073.6152 | 0.91724
323002 | 2024-01-01 | 1228 | 560 | 1349.6607 | 0.90986
323003 | 2024-01-01 | 535 | 323 | 624.9432 | 0.85608
323004 | 2024-01-01 | 2137 | 1045 | 2378.822 | 0.89834
323005 | 2024-01-01 | 1327 | 51 | 1327.9797 | 0.99926
323006 | 2024-01-01 | 1602 | 210 | 1615.7054 | 0.99152
323007 | 2024-01-01 | 1058 | 490 | 1165.9605 | 0.90741
323008 | 2024-01-01 | 1126 | 630 | 1290.262 | 0.87269
217001 | 2024-01-01 | 1407 | 27 | 1407.259 | 0.99982
217002 | 2024-01-01 | 799 | -531 | 959.355 | 0.83285
005002 | 2024-01-01 | 2264 | 1126 | 2528.5514 | 0.89537
005003 | 2024-01-01 | 3102 | 1239 | 3340.2882 | 0.92866
005011 | 2024-01-01 | 1840 | -400 | 1882.9764 | 0.97718
005012 | 2024-01-01 | 892 | -458 | 1002.7103 | 0.88959
087001 | 2024-01-01 | 1018 | 471 | 1121.6795 | 0.90757
087002 | 2024-01-01 | 1068 | 420 | 1147.6167 | 0.93062
087003 | 2024-01-01 | 101 | 40 | 108.6324 | 0.92974
087004 | 2024-01-01 | 824 | 366 | 901.6274 | 0.9139
087005 | 2024-01-01 | 1307 | 374 | 1359.4576 | 0.96141
087006 | 2024-01-01 | 406 | -96 | 417.1954 | 0.97317
087007 | 2024-01-01 | 1578 | 623 | 1696.5297 | 0.93013
087008 | 2024-01-01 | 745 | 204 | 772.4254 | 0.96449
087009 | 2024-01-01 | 2088 | 651 | 2187.1317 | 0.95468
087010 | 2024-01-01 | 1919 | 410 | 1962.3101 | 0.97793
087011 | 2024-01-01 | 3827 | 1219 | 4016.4524 | 0.95283
087012 | 2024-01-01 | 3315 | 941 | 3445.9695 | 0.96199
087013 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
087027 | 2024-01-01 | 566 | -6 | 566.0318 | 0.99994
087028 | 2024-01-01 | 3087 | 953 | 3230.755 | 0.9555
087029 | 2024-01-01 | 875 | 355 | 944.2722 | 0.92664
087041 | 2024-01-01 | 534 | 114 | 546.033 | 0.97796
087043 | 2024-01-01 | 1425 | 439 | 1491.0889 | 0.95568
087044 | 2024-01-01 | 1417 | 267 | 1441.9355 | 0.98271
010001 | 2024-01-01 | 1174 | 570 | 1305.0579 | 0.89958
010002 | 2024-01-01 | 1931 | 796 | 2088.6304 | 0.92453
010003 | 2024-01-01 | 1458 | 697 | 1616.0362 | 0.90221
010004 | 2024-01-01 | 3058 | 635 | 3123.2337 | 0.97911
010005 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
010006 | 2024-01-01 | 2833 | 1061 | 3025.1628 | 0.93648
010007 | 2024-01-01 | 1536 | 379 | 1582.0673 | 0.97088
010008 | 2024-01-01 | 1818 | 918 | 2036.6266 | 0.89265
010009 | 2024-01-01 | 1920 | 733 | 2055.1616 | 0.93423
010010 | 2024-01-01 | 1410 | 660 | 1556.8237 | 0.90569
010011 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
056001 | 2024-01-01 | 3062 | 1461 | 3392.6929 | 0.90253
056002 | 2024-01-01 | 2642 | 1186 | 2895.9903 | 0.9123
056003 | 2024-01-01 | 3323 | 1508 | 3649.1633 | 0.91062
056004 | 2024-01-01 | 2693 | 1094 | 2906.731 | 0.92647
056005 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
056006 | 2024-01-01 | 1131 | 285 | 1166.3559 | 0.96969
056007 | 2024-01-01 | 1957 | 584 | 2042.2794 | 0.95824
056008 | 2024-01-01 | 1852 | 501 | 1918.5685 | 0.9653
056009 | 2024-01-01 | 2639 | 1153 | 2879.8837 | 0.91636
056010 | 2024-01-01 | 3039 | 1449 | 3366.7673 | 0.90265
056011 | 2024-01-01 | 1763 | 784 | 1929.4624 | 0.91373
056012 | 2024-01-01 | 1602 | 244 | 1620.4752 | 0.9886
045001 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
045002 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
045004 | 2024-01-01 | 1371 | 570 | 1484.7697 | 0.92338
045005 | 2024-01-01 | 3279 | 729 | 3359.0597 | 0.97617
045006 | 2024-01-01 | 1009 | -66 | 1011.1563 | 0.99787
045007 | 2024-01-01 | 3382 | 845 | 3485.9646 | 0.97018
045008 | 2024-01-01 | 1757 | 836 | 1945.7505 | 0.90299
045009 | 2024-01-01 | 853 | 385 | 935.86 | 0.91146
045010 | 2024-01-01 | 659 | 166 | 679.5859 | 0.96971
045012 | 2024-01-01 | 4 | 0 | 4 | 1
045013 | 2024-01-01 | 131 | 66 | 146.6867 | 0.89306
240001 | 2024-01-01 | 3293 | 1799 | 3752.3659 | 0.87758
240002 | 2024-01-01 | 2092 | 994 | 2316.139 | 0.90323
240003 | 2024-01-01 | 92 | 60 | 109.8362 | 0.83761
240004 | 2024-01-01 | 258 | -58 | 264.439 | 0.97565
240005 | 2024-01-01 | 1102 | -758 | 1337.5231 | 0.82391
240006 | 2024-01-01 | 3559 | 1693 | 3941.1585 | 0.90303
240007 | 2024-01-01 | 427 | 239 | 489.3363 | 0.87261
240008 | 2024-01-01 | 3041 | 1589 | 3431.1226 | 0.8863
240009 | 2024-01-01 | 3490 | 1513 | 3803.8492 | 0.91749
240010 | 2024-01-01 | 416 | 218 | 469.6595 | 0.88575
240011 | 2024-01-01 | 700 | 196 | 726.9223 | 0.96296
240012 | 2024-01-01 | 1764 | 828 | 1948.6611 | 0.90524
240014 | 2024-01-01 | 2665 | 1232 | 2935.992 | 0.9077
150001 | 2024-01-01 | 549 | 129 | 563.9521 | 0.97349
150002 | 2024-01-01 | 364 | 148 | 392.9377 | 0.92636
150003 | 2024-01-01 | 838 | 241 | 871.9662 | 0.96105
150004 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
320011 | 2024-01-01 | 611 | -349 | 703.6491 | 0.86833
320012 | 2024-01-01 | 3399 | 1291 | 3635.9156 | 0.93484
320013 | 2024-01-01 | 2031 | -411 | 2072.1684 | 0.98013
148001 | 2024-01-01 | 378 | -145 | 404.8568 | 0.93366
011001 | 2024-01-01 | 1643 | 772 | 1815.3328 | 0.90507
011002 | 2024-01-01 | 2536 | 1520 | 2956.6359 | 0.85773
011003 | 2024-01-01 | 1279 | 374 | 1332.5603 | 0.95981
011005 | 2024-01-01 | 405 | -614 | 735.5413 | 0.55061
011016 | 2024-01-01 | 147 | -369 | 397.2027 | 0.37009
011017 | 2024-01-01 | 363 | -827 | 903.16 | 0.40192
070001 | 2024-01-01 | 923 | -1145 | 1470.6985 | 0.62759
070002 | 2024-01-01 | 3061 | 692 | 3138.2455 | 0.97539
070003 | 2024-01-01 | 1499 | 833 | 1714.9023 | 0.8741
070004 | 2024-01-01 | 2293 | 3 | 2293.002 | 1
070005 | 2024-01-01 | 1548 | -2 | 1548.0013 | 1
006001 | 2024-01-01 | 1416 | 465 | 1490.3963 | 0.95008
006002 | 2024-01-01 | 541 | 192 | 574.0601 | 0.94241
006003 | 2024-01-01 | 3559 | 1414 | 3829.6053 | 0.92934
006004 | 2024-01-01 | 2967 | 889 | 3097.323 | 0.95792
006005 | 2024-01-01 | 635 | 146 | 651.5681 | 0.97457
006006 | 2024-01-01 | 2651 | 751 | 2755.3225 | 0.96214
006007 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
006008 | 2024-01-01 | 1656 | 220 | 1670.5496 | 0.99129
006009 | 2024-01-01 | 931 | 247 | 963.2082 | 0.96656
006010 | 2024-01-01 | 2024 | 538 | 2094.2827 | 0.96644
006011 | 2024-01-01 | 923 | 453 | 1028.1722 | 0.89771
006012 | 2024-01-01 | -1220 | -3004 | 3242.2856 | -0.37628
004001 | 2024-01-01 | 2173.41 | 988.19 | 2387.5156 | 0.91032
149001 | 2024-01-01 | 571 | 368 | 679.3122 | 0.84056
149002 | 2024-01-01 | 243 | 188 | 307.2344 | 0.79093
170001 | 2024-01-01 | 1106 | 564 | 1241.5039 | 0.89086
170002 | 2024-01-01 | 2991 | 1433 | 3316.56 | 0.90184
170003 | 2024-01-01 | 2181 | 1423 | 2604.1678 | 0.8375
170004 | 2024-01-01 | 2289 | 479 | 2338.5812 | 0.9788
170005 | 2024-01-01 | 2001 | 998 | 2236.0691 | 0.89487
170006 | 2024-01-01 | 1421 | 653 | 1563.8574 | 0.90865
170007 | 2024-01-01 | 2374 | 1074 | 2605.6385 | 0.9111
170008 | 2024-01-01 | 2399 | 1287 | 2722.4199 | 0.8812
170009 | 2024-01-01 | 1966 | 947 | 2182.1927 | 0.90093
170011 | 2024-01-01 | 1829 | -320 | 1856.7824 | 0.98504
170021 | 2024-01-01 | 2085 | 1054 | 2336.2665 | 0.89245
170022 | 2024-01-01 | 1820 | 555 | 1902.7414 | 0.95651
069001 | 2024-01-01 | 2794 | 1102 | 3003.4713 | 0.93026
069002 | 2024-01-01 | 3197 | 1646 | 3595.8483 | 0.88908
069003 | 2024-01-01 | 1465 | 349 | 1505.9967 | 0.97278
069004 | 2024-01-01 | 2848 | 738 | 2942.0653 | 0.96803
069005 | 2024-01-01 | 1427 | 421 | 1487.8071 | 0.95913
069006 | 2024-01-01 | 968 | 54 | 969.505 | 0.99845
069007 | 2024-01-01 | 1112 | 234 | 1136.3538 | 0.97857
069008 | 2024-01-01 | 3978 | 2032 | 4466.935 | 0.89054
069009 | 2024-01-01 | 1313 | 505 | 1406.7672 | 0.93335
069010 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
069011 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
069012 | 2024-01-01 | 3127 | 1810 | 3613.0637 | 0.86547
069014 | 2024-01-01 | 2777 | 735 | 2872.6215 | 0.96671
069016 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
069017 | 2024-01-01 | 6058 | 2138 | 6424.2049 | 0.943
069019 | 2024-01-01 | 1861 | 934 | 2082.2289 | 0.89375
069081 | 2024-01-01 | 1405 | 559 | 1512.1197 | 0.92916
069082 | 2024-01-01 | 1550 | 774 | 1732.5057 | 0.89466
069083 | 2024-01-01 | 1840 | 863 | 2032.3309 | 0.90536
069085 | 2024-01-01 | 3020 | 1308 | 3291.0886 | 0.91763
069086 | 2024-01-01 | 695 | 567 | 896.947 | 0.77485
069087 | 2024-01-01 | 5113 | -3714 | 6319.5384 | 0.80908
293001 | 2024-01-01 | 1020 | 366 | 1083.6771 | 0.94124
293002 | 2024-01-01 | 481 | 76 | 486.9671 | 0.98775
080006 | 2024-01-01 | 501.4 | 141.83 | 521.0736 | 0.96224
080011 | 2024-01-01 | 1959 | 1097 | 2245.2372 | 0.87251
080013 | 2024-01-01 | 1706 | 516 | 1782.3277 | 0.95718
046001 | 2024-01-01 | 0.33 | 0.1 | 0.34482 | 0.95702
159001 | 2024-01-01 | 231 | 4 | 231.0346 | 0.99985
159002 | 2024-01-01 | 1302 | 595 | 1431.5128 | 0.90953
159012 | 2024-01-01 | 90 | -47 | 101.5332 | 0.88641
250001 | 2024-01-01 | 264 | 265 | 374.0602 | 0.70577
250002 | 2024-01-01 | 220 | 88 | 236.9473 | 0.92848
162001 | 2024-01-01 | 574 | 200 | 607.8454 | 0.94432
162002 | 2024-01-01 | 900 | 276 | 941.3692 | 0.95605
162003 | 2024-01-01 | 359 | 149 | 388.6927 | 0.92361
162004 | 2024-01-01 | 3305 | 1029 | 3461.4832 | 0.95479
162012 | 2024-01-01 | 1458 | 338 | 1496.6656 | 0.97417
012001 | 2024-01-01 | -21 | -608 | 608.3626 | -0.034519
012002 | 2024-01-01 | 524 | 475 | 707.2489 | 0.7409
012003 | 2024-01-01 | 2440 | 1595 | 2915.0686 | 0.83703
012011 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
012012 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
012013 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
012014 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
012015 | 2024-01-01 | 604 | -2725 | 2791.1361 | 0.2164
085001 | 2024-01-01 | 1053 | 484.5 | 1159.1157 | 0.90845
085002 | 2024-01-01 | 21 | 46 | 50.5668 | 0.41529
153001 | 2024-01-01 | 1267 | 498 | 1361.357 | 0.93069
180011 | 2024-01-01 | 62 | 5 | 62.2013 | 0.99676
330011 | 2024-01-01 | 189 | -455 | 492.6926 | 0.38361
330012 | 2024-01-01 | 975 | 198 | 994.9015 | 0.98
330013 | 2024-01-01 | 169 | -123 | 209.0215 | 0.80853
073001 | 2024-01-01 | 1914 | 876 | 2104.9399 | 0.90929
073002 | 2024-01-01 | 1262 | 437 | 1335.5197 | 0.94495
073003 | 2024-01-01 | 1656 | 912 | 1890.5237 | 0.87595
073011 | 2024-01-01 | 1616 | 684 | 1754.7969 | 0.9209
041001 | 2024-01-01 | 1134 | 569 | 1268.7462 | 0.8938
271001 | 2024-01-01 | 1891 | 434 | 1940.1642 | 0.97466
271002 | 2024-01-01 | 1306 | 732 | 1497.1506 | 0.87232
271011 | 2024-01-01 | 646 | 277 | 702.8833 | 0.91907
271012 | 2024-01-01 | 198 | -894 | 915.6637 | 0.21624
271014 | 2024-01-01 | 1183 | -2723 | 2968.8749 | 0.39847
028001 | 2024-01-01 | 702 | 454 | 836.0144 | 0.8397
028002 | 2024-01-01 | 743 | 338 | 816.2677 | 0.91024
028003 | 2024-01-01 | 2130 | 912 | 2317.0334 | 0.91928
047011 | 2024-01-01 | 928 | -51 | 929.4003 | 0.99849
047012 | 2024-01-01 | 654 | -221 | 690.3311 | 0.94737
047013 | 2024-01-01 | 208 | -247 | 322.9133 | 0.64414
096001 | 2024-01-01 | 1989 | 863 | 2168.1536 | 0.91737
096002 | 2024-01-01 | 2742 | 717 | 2834.1935 | 0.96747
096003 | 2024-01-01 | 1907 | 631 | 2008.6836 | 0.94938
096004 | 2024-01-01 | 3954 | -586 | 3997.188 | 0.9892
096007 | 2024-01-01 | 2029 | 1149 | 2331.7466 | 0.87016
096008 | 2024-01-01 | 2303 | 1288 | 2638.7029 | 0.87278
096011 | 2024-01-01 | 708 | -1589 | 1739.5933 | 0.40699
096012 | 2024-01-01 | 180 | -288 | 339.6233 | 0.53
096014 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
096015 | 2024-01-01 | 2334 | -2299 | 3276.1192 | 0.71243
278011 | 2024-01-01 | 32 | -121 | 125.1599 | 0.25567
278012 | 2024-01-01 | 790 | -500 | 934.9332 | 0.84498
278013 | 2024-01-01 | 398 | 381 | 550.9673 | 0.72237
278014 | 2024-01-01 | -1811 | 440 | 1863.6848 | -0.97173
039001 | 2024-01-01 | 2353 | 1243 | 2661.1385 | 0.88421
039002 | 2024-01-01 | 2218 | 912 | 2398.1801 | 0.92487
039003 | 2024-01-01 | 1393 | 492 | 1477.3331 | 0.94292
039004 | 2024-01-01 | 2959 | 396 | 2985.3805 | 0.99116
039006 | 2024-01-01 | 3322 | 1303 | 3568.402 | 0.93095
039007 | 2024-01-01 | 947 | 427 | 1038.8157 | 0.91162
039008 | 2024-01-01 | 1926 | 753 | 2067.9664 | 0.93135
039009 | 2024-01-01 | 2211 | 1169 | 2501.0162 | 0.88404
014001 | 2024-01-01 | 1591 | 678 | 1729.4407 | 0.91995
014002 | 2024-01-01 | 3036 | 1011 | 3199.9089 | 0.94878
014003 | 2024-01-01 | 1340 | 607 | 1471.0707 | 0.9109
014004 | 2024-01-01 | 2339 | 1217 | 2636.6665 | 0.88711
014005 | 2024-01-01 | 1240 | 574 | 1366.4099 | 0.90749
014006 | 2024-01-01 | 966 | 434 | 1059.0146 | 0.91217
014007 | 2024-01-01 | 2369 | 760 | 2487.923 | 0.9522
014008 | 2024-01-01 | 2015 | 313 | 2039.165 | 0.98815
014009 | 2024-01-01 | 2592 | 617 | 2664.4236 | 0.97282
014051 | 2024-01-01 | -499 | -497 | 704.2798 | -0.70853
014052 | 2024-01-01 | 2477 | 1315 | 2804.4169 | 0.88325
014053 | 2024-01-01 | 2933 | -319 | 2950.2966 | 0.99414
014054 | 2024-01-01 | 1249 | -1172 | 1712.7711 | 0.72923
014055 | 2024-01-01 | 373 | 46 | 375.8258 | 0.99248
014081 | 2024-01-01 | 2931 | 1263 | 3191.5404 | 0.91837
014082 | 2024-01-01 | 2765 | 1194 | 3011.787 | 0.91806
014083 | 2024-01-01 | 1708 | -1079 | 2020.2735 | 0.84543
014084 | 2024-01-01 | 2209 | -1672 | 2770.4269 | 0.79735
171011 | 2024-01-01 | 2545 | -710 | 2642.1819 | 0.96322
171012 | 2024-01-01 | 406 | -166 | 438.6251 | 0.92562
327011 | 2024-01-01 | 844 | -435 | 949.5057 | 0.88888
327012 | 2024-01-01 | 188 | -228 | 295.5131 | 0.63618
327013 | 2024-01-01 | 1292 | -143 | 1299.8896 | 0.99393
019001 | 2024-01-01 | -2205 | -569 | 2277.2321 | -0.96828
019002 | 2024-01-01 | 39 | -51 | 64.2028 | 0.60745
019003 | 2024-01-01 | 1916 | 196 | 1925.999 | 0.99481
019004 | 2024-01-01 | 123 | 39 | 129.0349 | 0.95323
019006 | 2024-01-01 | 801 | -233 | 834.2002 | 0.9602
019007 | 2024-01-01 | 1025 | 208 | 1045.8915 | 0.98003
019008 | 2024-01-01 | 2063 | -463 | 2114.3174 | 0.97573
019009 | 2024-01-01 | 1388 | 602 | 1512.927 | 0.91743
019011 | 2024-01-01 | 578 | -389 | 696.7101 | 0.82961
019012 | 2024-01-01 | 2350 | -197 | 2358.2428 | 0.9965
243001 | 2024-01-01 | 1569 | -252 | 1589.1082 | 0.98735
230011 | 2024-01-01 | 724 | -87 | 729.2085 | 0.99286
230012 | 2024-01-01 | 447 | -490 | 663.2564 | 0.67395
230014 | 2024-01-01 | 918 | -1273 | 1569.4754 | 0.58491
154001 | 2024-01-01 | 859 | 156 | 873.0504 | 0.98391
154002 | 2024-01-01 | 401 | -740 | 841.6656 | 0.47644
104001 | 2024-01-01 | 1119 | -90 | 1122.6135 | 0.99678
104002 | 2024-01-01 | 791 | -356 | 867.4197 | 0.9119
104011 | 2024-01-01 | 882 | -137 | 892.5766 | 0.98815
104012 | 2024-01-01 | 573 | -50 | 575.1774 | 0.99621
038001 | 2024-01-01 | 1687 | 670 | 1815.1774 | 0.92939
038002 | 2024-01-01 | 3152 | 696 | 3227.9281 | 0.97648
038004 | 2024-01-01 | 1484 | 476 | 1558.471 | 0.95222
038011 | 2024-01-01 | 2077 | 275 | 2095.1262 | 0.99135
038012 | 2024-01-01 | 844 | 127 | 853.5016 | 0.98887
038013 | 2024-01-01 | 3308 | 864 | 3418.9706 | 0.96754
126001 | 2024-01-01 | 732 | -586 | 937.6673 | 0.78066
126002 | 2024-01-01 | 847 | -262 | 886.5963 | 0.95534
126011 | 2024-01-01 | 877 | -1116 | 1419.3608 | 0.61788
092001 | 2024-01-01 | 2926.8 | 505.44 | 2970.1225 | 0.98541
092011 | 2024-01-01 | 1764 | 617.4 | 1868.9245 | 0.94386
276011 | 2024-01-01 | 1722 | 2 | 1722.0012 | 1
276012 | 2024-01-01 | 737 | -295 | 793.8476 | 0.92839
276013 | 2024-01-01 | 2021 | 367 | 2054.0521 | 0.98391
276014 | 2024-01-01 | 2201 | -354 | 2229.2862 | 0.98731
109001 | 2024-01-01 | 86 | -369 | 378.8892 | 0.22698
109002 | 2024-01-01 | 461 | -920 | 1029.0389 | 0.44799
109003 | 2024-01-01 | 3702 | 483 | 3733.3756 | 0.9916
109005 | 2024-01-01 | 3091 | 105 | 3092.7829 | 0.99942
109006 | 2024-01-01 | 1843 | 397 | 1885.274 | 0.97758
109007 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
109008 | 2024-01-01 | 3835 | 558 | 3875.3824 | 0.98958
109011 | 2024-01-01 | 1295 | -393 | 1353.3196 | 0.95691
109012 | 2024-01-01 | 1386 | -314 | 1421.1235 | 0.97528
109013 | 2024-01-01 | 943 | 184 | 960.7835 | 0.98149
109014 | 2024-01-01 | 650 | -293 | 712.986 | 0.91166
109015 | 2024-01-01 | 590 | -104 | 599.096 | 0.98482
109061 | 2024-01-01 | 1716 | 580 | 1811.3685 | 0.94735
103001 | 2024-01-01 | 1725.12 | 286.56 | 1748.7583 | 0.98648
103011 | 2024-01-01 | 493.2 | 642.6 | 810.05 | 0.60885
093001 | 2024-01-01 | 4330 | 806 | 4404.3769 | 0.98311
093002 | 2024-01-01 | 1119 | 455 | 1207.9677 | 0.92635
093003 | 2024-01-01 | 2291 | 550 | 2356.0944 | 0.97237
093004 | 2024-01-01 | 1359 | 512 | 1452.2483 | 0.93579
093011 | 2024-01-01 | 4440 | 566 | 4475.9307 | 0.99197
093012 | 2024-01-01 | 1977 | -1733 | 2629.0337 | 0.75199
093015 | 2024-01-01 | 1538 | -1214 | 1959.3979 | 0.78494
093014 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
244001 | 2024-01-01 | 1834 | 270 | 1853.7681 | 0.98934
238001 | 2024-01-01 | 109 | 87 | 139.4633 | 0.78157
238002 | 2024-01-01 | 1236 | -135 | 1243.3507 | 0.99409
238011 | 2024-01-01 | 258 | -1097 | 1126.9308 | 0.22894
238012 | 2024-01-01 | 1780 | -499 | 1848.6214 | 0.96288
238013 | 2024-01-01 | 2417 | -472 | 2462.6557 | 0.98146
119001 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
119002 | 2024-01-01 | 2438 | 649 | 2522.9041 | 0.96635
119003 | 2024-01-01 | 2368 | 763 | 2487.8893 | 0.95181
119005 | 2024-01-01 | 458 | -43 | 460.0141 | 0.99562
119006 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
119011 | 2024-01-01 | 1317 | -437 | 1387.6087 | 0.94911
119012 | 2024-01-01 | 1663 | 115 | 1666.9715 | 0.99762
119013 | 2024-01-01 | 1256 | -124 | 1262.1062 | 0.99516
054001 | 2024-01-01 | 149 | 94 | 176.1732 | 0.84576
054002 | 2024-01-01 | 1447 | 653 | 1587.5194 | 0.91148
054011 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
054012 | 2024-01-01 | 244 | -1734 | 1751.0831 | 0.13934
054013 | 2024-01-01 | 119 | -105 | 158.701 | 0.74984
151001 | 2024-01-01 | 358 | -191 | 405.7647 | 0.88228
151002 | 2024-01-01 | 74 | -72 | 103.2473 | 0.71673
081001 | 2024-01-01 | 1281.21 | -1313.54 | 1834.9077 | 0.69824
075001 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
075002 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
075003 | 2024-01-01 | -133 | -37 | 138.0507 | -0.96341
075004 | 2024-01-01 | 1830 | 726 | 1968.7499 | 0.92952
075005 | 2024-01-01 | 2701 | 1022 | 2887.8859 | 0.93529
075011 | 2024-01-01 | 322 | -676 | 748.7723 | 0.43004
075012 | 2024-01-01 | 1458 | -1911 | 2403.6816 | 0.60657
075013 | 2024-01-01 | 725 | -930 | 1179.2052 | 0.61482
281001 | 2024-01-01 | 496 | 132 | 513.2641 | 0.96636
281002 | 2024-01-01 | 2368 | 313 | 2388.5964 | 0.99138
281003 | 2024-01-01 | 2452 | 234 | 2463.1403 | 0.99548
281004 | 2024-01-01 | 2148 | 158 | 2153.8031 | 0.99731
281005 | 2024-01-01 | -2940 | -1178 | 3167.2202 | -0.92826
158001 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
158002 | 2024-01-01 | 1738 | -186 | 1747.9245 | 0.99432
158003 | 2024-01-01 | 2535 | -469 | 2578.0198 | 0.98331
158004 | 2024-01-01 | 1748 | 293 | 1772.3862 | 0.98624
158005 | 2024-01-01 | 2132 | -159 | 2137.9207 | 0.99723
158006 | 2024-01-01 | 1784 | -74 | 1785.5341 | 0.99914
158007 | 2024-01-01 | 1049 | -805 | 1322.2806 | 0.79333
158008 | 2024-01-01 | 3328 | -298 | 3341.3153 | 0.99601
158009 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
158010 | 2024-01-01 | 1116 | -29 | 1116.3767 | 0.99966
088001 | 2024-01-01 | 2486 | 166 | 2491.5361 | 0.99778
088002 | 2024-01-01 | 2163 | 368 | 2194.0814 | 0.98583
088003 | 2024-01-01 | 2174 | -697 | 2282.9991 | 0.95226
088004 | 2024-01-01 | 3048 | -11 | 3048.0198 | 0.99999
088007 | 2024-01-01 | 2740 | 928 | 2892.8851 | 0.94715
088008 | 2024-01-01 | 2031 | 590 | 2114.9612 | 0.9603
279001 | 2024-01-01 | 2138 | 600 | 2220.5954 | 0.9628
279002 | 2024-01-01 | 2789 | 1440 | 3138.8089 | 0.88855
279003 | 2024-01-01 | 3307 | 1923 | 3825.4644 | 0.86447
279011 | 2024-01-01 | 304 | -629 | 698.6108 | 0.43515
279012 | 2024-01-01 | 930 | -171 | 945.5903 | 0.98351
279013 | 2024-01-01 | 1579 | -213 | 1593.3016 | 0.99102
089001 | 2024-01-01 | 698 | 243 | 739.0893 | 0.94441
089002 | 2024-01-01 | 413.5 | 34 | 414.8955 | 0.99664
089011 | 2024-01-01 | 1554 | 294 | 1581.5663 | 0.98257
089012 | 2024-01-01 | 734 | -379 | 826.0732 | 0.88854
089013 | 2024-01-01 | 931 | -68 | 933.48 | 0.99734
089014 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
089015 | 2024-01-01 | 548 | -75 | 553.1085 | 0.99076
227011 | 2024-01-01 | 1543 | -948 | 1810.9536 | 0.85204
227012 | 2024-01-01 | 426 | -48 | 428.6957 | 0.99371
118001 | 2024-01-01 | 834 | 271 | 876.9247 | 0.95105
118003 | 2024-01-01 | 2309 | 1262 | 2631.3732 | 0.87749
118011 | 2024-01-01 | 173 | -135 | 219.4402 | 0.78837
118012 | 2024-01-01 | 914 | -195 | 934.57 | 0.97799
129001 | 2024-01-01 | 0.19 | 0.14 | 0.23601 | 0.80506
082001 | 2024-01-01 | 1646 | -1091 | 1974.7397 | 0.83353
082002 | 2024-01-01 | 1068 | -266 | 1100.6271 | 0.97036
077001 | 2024-01-01 | 2591 | -45 | 2591.3907 | 0.99985
077002 | 2024-01-01 | 886 | -218 | 912.4253 | 0.97104
077004 | 2024-01-01 | 2458 | -9 | 2458.0165 | 0.99999
077011 | 2024-01-01 | 630 | 170 | 652.5335 | 0.96547
077012 | 2024-01-01 | 570 | -394 | 692.9185 | 0.82261
077003 | 2024-01-01 | 415 | -282 | 501.746 | 0.82711
178001 | 2024-01-01 | 2434 | 1069 | 2658.405 | 0.91559
178011 | 2024-01-01 | 322 | -578 | 661.6404 | 0.48667
124001 | 2024-01-01 | 1103 | -1130 | 1579.0849 | 0.69851
124002 | 2024-01-01 | 1001 | -898 | 1344.7695 | 0.74437
124003 | 2024-01-01 | 2378 | 944 | 2558.5191 | 0.92944
124004 | 2024-01-01 | 2028 | 242 | 2042.3878 | 0.99296
124011 | 2024-01-01 | 737 | -1153 | 1368.4217 | 0.53858
124012 | 2024-01-01 | 2224 | -1266 | 2559.0881 | 0.86906
124013 | 2024-01-01 | -824 | 217 | 852.0945 | -0.96703
113001 | 2024-01-01 | 5427648 | 2426112 | 5945198.2514 | 0.91295
193001 | 2024-01-01 | 1501 | -631 | 1628.2389 | 0.92185
273011 | 2024-01-01 | -969 | -1813 | 2055.7067 | -0.47137
265001 | 2024-01-01 | 503 | 165 | 529.3713 | 0.95018
265002 | 2024-01-01 | 719 | 144 | 733.2783 | 0.98053
027001 | 2024-01-01 | -1158 | -352 | 1210.3173 | -0.95677
027002 | 2024-01-01 | -217 | -143 | 259.8807 | -0.835
013001 | 2024-01-01 | 1849 | 29 | 1849.2274 | 0.99988
013002 | 2024-01-01 | 1825 | 912 | 2040.1885 | 0.89453
013012 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
013013 | 2024-01-01 | 2588 | 494 | 2634.7258 | 0.98227
063013 | 2024-01-01 | 1304 | -19 | 1304.1384 | 0.99989
063014 | 2024-01-01 | -190 | -954 | 972.7363 | -0.19533
063015 | 2024-01-01 | -1760 | -132 | 1764.9431 | -0.9972
063016 | 2024-01-01 | 369 | -767 | 851.1463 | 0.43353
022001 | 2024-01-01 | 1211 | 567 | 1337.1649 | 0.90565
022002 | 2024-01-01 | 2807 | 626 | 2875.9564 | 0.97602
022003 | 2024-01-01 | 1797 | 654 | 1912.3088 | 0.9397
022011 | 2024-01-01 | 311 | -502 | 590.5294 | 0.52665
022012 | 2024-01-01 | 2319 | -377 | 2349.4446 | 0.98704
022013 | 2024-01-01 | 2747 | -529 | 2797.4721 | 0.98196
030001 | 2024-01-01 | 2513 | 1052 | 2724.3115 | 0.92243
030002 | 2024-01-01 | 2382 | 590 | 2453.9813 | 0.97067
030003 | 2024-01-01 | 2494 | 331 | 2515.869 | 0.99131
030011 | 2024-01-01 | 1818 | -432 | 1868.622 | 0.97291
264001 | 2024-01-01 | 1081 | 752 | 1316.839 | 0.82091
264002 | 2024-01-01 | 1396 | 799 | 1608.4828 | 0.8679
264011 | 2024-01-01 | 1280 | 190 | 1294.0247 | 0.98916
009001 | 2024-01-01 | 872 | -166 | 887.6598 | 0.98236
009002 | 2024-01-01 | 2925 | 1439 | 3259.8077 | 0.89729
009003 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
009014 | 2024-01-01 | 9 | -106 | 106.3814 | 0.084601
009013 | 2024-01-01 | 2487 | 2693 | 3665.7084 | 0.67845
078002 | 2024-01-01 | 2053 | -830 | 2214.432 | 0.9271
107001 | 2024-01-01 | 760 | 409 | 863.0649 | 0.88058
068001 | 2024-01-01 | 2574 | 1793 | 3136.9292 | 0.82055
068002 | 2024-01-01 | 2028 | 888 | 2213.8943 | 0.91603
068012 | 2024-01-01 | 1000.5 | -550.5 | 1141.9503 | 0.87613
068013 | 2024-01-01 | 966 | -546 | 1109.627 | 0.87056
068014 | 2024-01-01 | 513 | -156 | 536.1949 | 0.95674
068015 | 2024-01-01 | 874 | -431 | 974.4932 | 0.89688
068016 | 2024-01-01 | 1424 | 39 | 1424.534 | 0.99963
068017 | 2024-01-01 | -2182 | 98 | 2184.1996 | -0.99899
280001 | 2024-01-01 | -547 | 44 | 548.7668 | -0.99678
280002 | 2024-01-01 | 3101 | 267 | 3112.4733 | 0.99631
280011 | 2024-01-01 | 1104 | 574 | 1244.3038 | 0.88724
280012 | 2024-01-01 | 701 | 826 | 1083.3637 | 0.64706
280016 | 2024-01-01 | 437 | -625 | 762.6231 | 0.57302
128001 | 2024-01-01 | 1049 | 366 | 1111.0162 | 0.94418
018001 | 2024-01-01 | 1499 | 16 | 1499.0854 | 0.99994
018002 | 2024-01-01 | 2603 | -646 | 2681.9629 | 0.97056
018003 | 2024-01-01 | 1580 | -529 | 1666.2056 | 0.94826
018004 | 2024-01-01 | 1880 | -372 | 1916.4509 | 0.98098
018005 | 2024-01-01 | 2001 | 371 | 2035.1025 | 0.98324
018006 | 2024-01-01 | 1992 | -1000 | 2228.9154 | 0.89371
018007 | 2024-01-01 | 2412 | -664 | 2501.7274 | 0.96413
018008 | 2024-01-01 | 2050 | 199 | 2059.6361 | 0.99532
018009 | 2024-01-01 | 582 | -393 | 702.2628 | 0.82875
018011 | 2024-01-01 | 2927 | 623 | 2992.5671 | 0.97809
018014 | 2024-01-01 | 108 | -267 | 288.0156 | 0.37498
018015 | 2024-01-01 | -484 | -629 | 793.6605 | -0.60983
195001 | 2024-01-01 | 1157 | 339 | 1205.6409 | 0.95966
195002 | 2024-01-01 | 1893 | 730 | 2028.8788 | 0.93303
195011 | 2024-01-01 | -3308 | 885 | 3424.3377 | -0.96603
195012 | 2024-01-01 | 57 | -99 | 114.2366 | 0.49896
195013 | 2024-01-01 | 44 | -30 | 53.2541 | 0.82623
211011 | 2024-01-01 | 1727 | 694 | 1861.2267 | 0.92788
240013 | 2024-01-01 | 906 | 239 | 936.9936 | 0.96692
020002 | 2024-01-01 | 938 | 281 | 979.1859 | 0.95794
180013 | 2024-01-01 | 3638 | 1377 | 3889.8808 | 0.93525
271013 | 2024-01-01 | -633 | -92 | 639.6507 | -0.9896
221013 | 2024-01-01 | 2043 | -719 | 2165.8278 | 0.94329
278016 | 2024-01-01 | 1302 | 25 | 1302.24 | 0.99982
278017 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
039011 | 2024-01-01 | 1041 | 586 | 1194.6033 | 0.87142
039012 | 2024-01-01 | 1652 | 743 | 1811.3953 | 0.912
039013 | 2024-01-01 | 1501 | 652 | 1636.4917 | 0.91721
158012 | 2024-01-01 | 2525 | 70 | 2525.9701 | 0.99962
158013 | 2024-01-01 | 1158 | 502 | 1262.1284 | 0.9175
158014 | 2024-01-01 | 1228 | -1177 | 1700.9741 | 0.72194
327014 | 2024-01-01 | 2730 | 117 | 2732.506 | 0.99908
224011 | 2024-01-01 | 1922 | -1281 | 2309.7716 | 0.83212
404TR01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
404011 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
404012 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
404013 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
372011 | 2024-01-01 | 557 | -186 | 587.235 | 0.94851
372012 | 2024-01-01 | 2196 | -2435 | 3278.9695 | 0.66972
372013 | 2024-01-01 | 102 | -154 | 184.716 | 0.5522
376LT003 | 2024-01-01 | 16685 | -10763 | 19855.2611 | 0.84033
217TR02 | 2024-01-01 | 5138 | 633 | 5176.8459 | 0.9925
012LT003 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
012LT096 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
193003 | 2024-01-01 | 694 | -313 | 761.3179 | 0.91158
193011 | 2024-01-01 | 546 | 462 | 715.2342 | 0.76339
193002 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  | 0
009004 | 2024-01-01 | 1422 | 801 | 1632.08 | 0.87128
075006 | 2024-01-01 | 3482 | -2 | 3482.0006 | 1
158011 | 2024-01-01 | 3383 | 637 | 3442.4494 | 0.98273